ESPECIFICACIONES TECNICAS
Obra: RECONSTRUCCION ESPIGON PARQUE NATURAL LAGUNA DE GOMEZ

En el presente escrito se esbozará detalle de tareas a desarrollar para la habilitación de espigón en Parque Natural Laguna de Gómez.

1-Instalación de obrador.
El Contratista deberá armar en cercanías de la obra el lugar de acopio de materiales y herramientas, etc. para desarrollar las tareas correspondientes según pliego de bases y condiciones.
Así mismo el Contratista deberá armar un cerco perimetral al sector de trabajo para que ninguna persona que no pertenezca a la obra acceda al predio de obra y obrador cercado. El mismo estará señalizado con cartelería de prohibido el acceso a toda persona ajena a la obra.
Con referencia a la energía eléctrica La Contratista deberá tramitar ante el Ente prestatario de energía eléctrica la conexión de la misma, y el medidor de energía.
La obra permanecerá con iluminación nocturna de obra a fin de que personal de la empresa en horarios nocturnos pueda visualizar cualquier movimiento dentro del sector de obra.
Así mismo la instalación de obrador estará auditada por profesional en seguridad con incumbencias que certifique que las instalaciones están de acuerdo a normativas vigentes dentro del marco de seguridad legal vigente, a fin de brindar seguridad para personal de la empresa, terceros y cosas de obra y entorno.

2- Apuntalamiento de estructura.
La Contratista deberá apuntalar la estructura, previa presentación a la inspección de obras de la ingeniería de desarrollo de apuntalamiento, cálculo del mismo, trabajos y secuencia de los mismos a fin evaluar este ítems de apuntalamiento de estructura existente, dado que en el espíritu del proyecto se pensó dejar estructura existente para desarrollar los trabajos de nueva estructura usando de apoyo la estructura existente a fin de darle celeridad a los trabajos o parte de ellos e ingeniería de obra.
En caso de que la Contratista considere otro tipo de ingeniería deberá presentar a la inspección de obras la metodología, cálculo, detalles y plan de trabajo de los ítems de apuntalamiento, para ser verificado, estudiado, y posteriormente de corresponder dar su aprobación.
El apuntalamiento se practicara con puntales tipo Acrow o similar entre el lecho de laguna y estructura de losas y vigas existentes a fin de asegurar el peso propio de la misma, cargas en movimientos y cargas accidentales de construcción, circulación y otras cargas que se desarrollen para llevar a cabo el presente proyecto, considerando un coeficiente de seguridad que estará calculado y detallado en la presentación que la Contratista presente a la Inspección de obras.

3-Desmonte de estructura existentes sobre Espigón.
Las estructuras existentes sobre el espigón actual como columnas de iluminación, bancos, estructuras metálica, instalaciones eléctricas y ornamento de acero en cabecera.
La Contratista deberá realizar la extracción de manera ordenada de tal manera que estos elementos se pueda reutilizar en un futuro inmediato y se deberán trasladar y depositar en sector donde el Municipio lo designe.
En caso que la Contratista por accidente sufriera alguna rotura de los ornamentos a retirar y trasladar deberá realizar su preposición.

4-Pilotes insitu.
El presente proyecto se ha pensado con la construcción de pórticos cada 5m de manera transversal al sentido de circulación de espigón con columnas , vigas y losas de viguetas pretensadas.
Estas columnas estarán insertas en el lecho de laguna a una profundidad no inferior a 4m según cálculo, y tendrá una altura sobre el piso o lecho de laguna con una altura necesaria para que una vez finalizado el mismo de pueda apoyar las vigas transversales a los niveles de proyecto, respetando la colocación de armadura según proyecto, posición, recubrimientos etc.
El Contratista deberá presentar la metodología de ejecución de este Ítems a la inspección de obras para ser verificada y aprobadas a satisfacción de la inspección, considerando las condiciones estructurales, ejecución y seguridad en general de acuerdo a las buenas reglas del arte.
Se adjunta estudio de suelos para que el contratista pueda evaluar la metodología de ejecución de pilotes de acuerdo a la estratigrafía con estudio de suelo adjunto, considerando siempre que toda la obra se desarrolla en lecho de laguna con presencia de agua.
Para la materialización de estas columnas, pilotes- columnas se podrá utilizar encamisado de los pilotes, lodo bentonítico, etc. para la ejecución de pilote o columna.
La profundidad de apoyo de los pilotes tendrán una profundidad del lecho o piso de laguna no inferior a 4,00m.
Dichos pilotes y columnas tendrán un diámetro terminado de 40cm con hormigón h-25MPa y armadura de acero de primera calidad certificada Iram A-420Mpa según cálculo y planos.
Con referencia al recubrimiento de la armadura se arbitrara los medios necesario y suficiente para que el recubrimiento sea en esta pieza en todas sus barras de acero con el perímetro mojado o borde de 5cm.
Una vez terminado el pilote la contratista deberá evaluar en caso de utilizar lodo bentonítico la altura de contaminación del mismo en el hormigón a fin de ejecutar la demolición de este sector, teniendo especial cuidado que el hormigonado del pilote será en una sola etapa.
Así mismo la inspección solicitara que al momento de hormigonado del mismo se deberá realizar la curva de volumen- altura de pilote a fin asegurar que dicha pieza no ha sufrido corte del mismo por derrumbe de excavación, es decir se solicitara un control exsautivo para el llenado del mismo a fin de asegurar cortes de pilotes por cualquier cuestión que pudiera ocurrir.
 La inspección podrá solicitar las pruebas que considere necesaria en cada pilote de ultrasonido a fin de asegurar la continuidad del mismo.
 La armadura que queda en espera de la columna se procederá a su doblado y preparación para que quede inserta en encofrado de viga transversal a fin de asegurar la unión del nudo viga- columna.
El contratista deberá arbitrar los medios necesarios y suficientes para que el hormigón de la pieza no presente oquedades o nidos de abejas.
En caso de que los pilotes presenten nidos de abejas o que la inspección de obra haya detectado cortes en esta pieza ordenara la inmediata demolición de la misma , y su reposición.

CÓDIGOS, NORMAS Y ESTANDARES APLICABLES
CONSIDERACIONES GENERALES
  El Contratista deberá cumplir con los requisitos de los códigos y normas que se señalan en esta Especificación, así como con todas aquellas que se indiquen en la Especificación Particular de Proyecto y/o demás documentos contractuales. En caso de discrepancia entre esta Especificación y los códigos o normas listados, prevalecerá siempre el criterio más exigente .
CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTOS
Todos los aparatos y equipos suministrados, y todo el trabajo realizado, se ajustarán en todos los aspectos a cualquier Reglamento, disposición oficial requisito a que esté sometida la Contratista (incluyendo cualquier modificación futura de tales Reglamentos, Disposiciones o requisitos durante el período del contrato).
Se cumplirá, en todos los sentidos, los Reglamentos y/o requisitos locales que les sean aplicables.
MATERIALES
HORMIGÓN
El hormigón será de calidad H-25 (resistencia característica a los 28 días tensión σ’bk = 25 Mpa), con contenido mínimo de 350 Kg de cemento, por metro cúbico y máxima relación agua-cemento de 0,45 en masa. El asentamiento deberá ser el que se ajuste a las necesidades resultando la tensión característica la indicada una vez terminada la pieza.
ARMADURA ESTRUCTURAL
La armadura estructural estará compuesta por barras de acero conformado de acero natural con límite de fluencia mínimo de 4.200 kg/cm2 soldable (ADN 420 S según IRAM-IAS U500-207).
CAMISA
CAMISA METÁLICA RECUPERABLE
En caso de utilizarse camisas metálicas recuperables, deberán cumplir con los requerimientos especificados en la norma IRAM-IAS U500-231.
LODO TIXOTRÓPICO
El lodo bentonítico consistirá esencialmente en una suspensión coloidal de bentonita pulverizada en agua. La suspensión deberá ser estable, no presentando decantación aún al cabo de un período prolongado de reposo. Deberá poseer propiedades tixotrópicas, y la densidad será la necesaria para mantener estables las paredes de la perforación.
REPLANTEO
GENERALIDADES
Estará a cargo del Contratista el replanteo de los pilotes, partiendo del sistema de ejes de coordenadas establecido en los documentos del proyecto, que le será indicado por la Inspección de Obras los puntos fijos de referencia.
TOLERANCIAS
TOLERANCIAS ADMITIDAS
Los pilotes deberán ejecutarse en las coordenadas Norte, Este y Z en función de la ubicación de cada fundación de los planos de proyecto, con las siguientes tolerancias:
- Entre el baricentro de la cabeza de cada pilote y su ubicación según coordenadas de proyecto, no se admitirá nunca una desviación de más de diez centímetros (2 cm) medidos en línea recta entre ambos puntos.
Según planos del mismo cabezal no deberá existir nunca una desviación superior a dos centímetros (2 cm) medidos en línea recta entre ambos puntos.
Desvío horizontal en la cabeza del pilote: máximo 2% del diámetro respecto del centro teórico.
En todos los casos, la desviación del eje del pilote con respecto a la vertical, no deberá superar el dos por ciento (1 %), o sea de dos centímetros (1 cm) por metro de pilote.
- Cota superior de camisa: En más 0.20 m.
- Cota superior de la armadura: En más o en menos 0.15 m.
DESVIACIONES
En caso de superarse las tolerancias, la Inspección de Obras se reserva, en función de las consecuencias que pudieran derivarse, el derecho de admisión o rechazo de los pilotes que no cumplan las tolerancias citadas:
En caso de presentarse desviaciones superiores a las indicadas precedentemente, tanto en posición como en verticalidad, la Dirección decidirá cada vez, entre obligar al contratista ejecutar de nuevo el pilotes a cargo y costo del mismo, en las ubicaciones que esta determine, como también a realizar las tareas para la reparación de los defectos encontrados.
NIVELES DE REFERENCIA
Se adoptara, como nivel de referencia, un punto fijo según cota que indican los planos, y materializado por el contratista con un pilar de hormigón armado y/o mojón (punto fijo), en el lugar que indique la Inspección de la Obras.
COTA SUPERIOR DE PILOTES
Es la cota superior del colado del hormigón que coincidirá con los niveles indicados en los planos de proyecto.
COTA DESMOCHE
Es la parte útil del pilote que deberá tener una resistencia característica según lo indicado en la Especificación Técnica de Hormigón Armado. Siendo 0.10 m menor que la cota superior.
COTA DE PUNTA
Es el nivel a fundar el pilote, indicados en los planos de proyecto.
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
PERFORACIÓN DEL PILOTE
GENERALIDADES
Para todo lo que no esté previsto en la presente especificación es de aplicación la norma DIN 4014, partes 1 y 2.
DOSIFICACIONES DE HORMIGONES
Será de acuerdo a lo especificado en el documento CTBL-101-INGE-C- ET-0004. El proveedor de hormigón deberá ser aprobado y homologado por la Inspección de Obras.
ACONDICIONAMIENTO DE LA ZONA DE TRABAJO
Los trabajos de nivelación y limpieza del terreno, serán realizados en las áreas de intervención previas a realizar las tareas de pilotaje, por las ejecuciones o por la operación de los equipos.
A tal efecto, se procederá al retiro de cualquier elemento dispuesto en tales áreas que pudiera interferir con los procesos constructivos (troncos de árboles, arbustos, malezas y tocones remanentes de los cortes, etc.).
En el caso de detectarse algún tipo de instalaciones que pueda interferir con los trabajos, se dará inmediato aviso a la Inspección, quien tomará la decisión de las acciones a seguir.
EXCAVACIÓN
Se deja expresamente establecido que el Constructor es el único responsable de los daños ocasionados a terceros debido a la falta de recaudos en materia de seguridad durante la construcción.
En el caso de que el hormigonado se realice en presencia de agua, se deberá seguir el siguiente procedimiento:
La perforación se mantendrá llena de lodo bentonítico.
El lodo bentonítico consistirá esencialmente en una suspensión coloidal de bentonita pulverizada en agua. La suspensión deberá ser estable, no presentando decantación aún al cabo de un período prolongado de reposo. Deberá poseer propiedades tixotrópicas, y la densidad será la necesaria para mantener estables las paredes de la perforación.
El lodo será preparado en mezcladoras especiales que aseguren una buena dispersión de la bentonita. Se dispondrá asimismo de piletas cuya función será mantener disponible un adecuado volumen de lodo y permitir su maduración. El envío del lodo de la pileta a la perforación se efectuará con bombas o por gravedad.
La viscosidad del lodo será tal que evite el depósito de partículas de terreno en el fondo de la excavación. En obra se deberá contar con un viscosímetro o Cono de Marsh. Deberá verificarse que el tiempo “Marsh” sea mantenido entre 38 y 46 segundos. En caso que disminuyera deberá aumentarse el porcentaje de bentonita durante la fabricación del lodo del 5% al 7% hasta un máximo del 10%.
Se deberá prever la construcción de una pileta de contención de la perforación. El interior de las piletas deberá ser recubierto con un material impermeable, debiéndose reconstituir los lugares luego de finalizada las operaciones.
Los fluidos y desechos provenientes de la excavación no podrán ser arrojados a cuerpos de agua. Los mismos tendrán una disposición final adecuada respetando el Medio Ambiente.

COLOCACIÓN DE ARMADURA Y HORMIGONADO
a).-COLOCACIÓN DE ARMADURA
Las jaulas serán armadas en tramos de necesarios y suficiente para que dicha armadura al incorporarla a las vigas transversales esta armadura que incorporada en viga según plano, utilizando anillos circulares en el interior de las mismas que aseguren la posición de las barras longitudinales.
La armadura permanecerá suspendida de la boca del pilote y no se apoyará en el fondo de la misma, para evitar así que flexione y/o se recueste hacia las paredes de la excavación. Se deberá asegurar la indeformabilidad de las jaulas prefabricadas, tanto durante el manipuleo como en la colocación, no se permitirá armaduras empalmadas.
El izaje y colocación de armaduras dentro de las perforaciones deberá realizarse lentamente, evitando sacudidas, golpes y deformaciones permanentes de las barras principales y sus estribos. No se podrán izar las armaduras desde los estribos, para lo cual se podrán utilizar perchas con eslingas y grilletes tomados a los aros rigidizadores de las armaduras garantizando que las armaduras mantengan su forma y disposición relativa dentro de los pozos.
Las armaduras exterior del pilote deberán tener un recubrimiento mínimo de 5 centímetros, para lo cual se deberán disponer separadores, colocados de manera de asegurar que las armaduras no se recuesten sobre los laterales de la camisa metálica y/o el suelo de la excavación.
La armadura quedará suspendida a no menos de 20 cm del fondo.
La armaduras longitudinales y anillos estarán unidas mediante atadura de alambre asegurando una fijación necesaria y suficiente para la inmovilidad la misma y sus barras unidas.
Deberán ser capaces de soportar los esfuerzos de manipuleo y traslado, la presión del hormigón, del suelo y los esfuerzos hidrodinámicos que puedan producirse durante las distintas fases del proceso constructivo de los pilotes.
b).-COLADO DE HORMIGÓN
Antes de comenzar con el hormigonado del pilote, se verificará la cota de punta existente dentro de la excavación; si hubiera variado respecto de la registrada al finalizar la perforación, se procederá a limpiar el fondo con el método que proponga el Contratista y que sea aprobado por la Inspección de obras. La diferencia no podrá superar los 15 centímetros al momento de comenzar con el colado del hormigón.
La tolva será estanca y de capacidad suficiente como para permitir que la corriente de hormigón sea continua. El hormigón será conducido por gravedad al lugar de su colocación, mediante un conducto vertical recto, metálico, cilíndrico, de diámetro mínimo igual a 25 cm.
Dicho conducto estará constituido por secciones unidas, roscadas y estancas. Los medios empleados para sostenerlo verticalmente deberán permitir el libre movimiento del conducto sobre cualquier punto de la superficie que ocupará el hormigón. Asimismo estos medios deberán permitir subir y bajar el conducto cuando resulte necesario para iniciar el descenso del hormigón, o para retardar o detener el escurrimiento de la vena fluida de hormigón.
Antes de iniciar las operaciones de colocación del hormigón, el extremo
de descarga de la tolva deberá encontrarse cerrado en forma tal de impedir totalmente el ingreso de agua a su interior.
Esta última condición deberá cumplirse en todo momento de la operación. Al efecto, el conducto será mantenido constantemente lleno de hormigón hasta la parte inferior de la tolva.
Además, una vez iniciada la descarga. El extremo inferior del conducto se mantendrá constantemente sumergido en el hormigón recién colocado.
Una vez llena de hormigón la tolva, se procederá a abrir la válvula o quitar el tapón que obtura el extremo de descarga, evitando así el contacto del lodo con el hormigón, y se inducirá el movimiento de la vena de hormigón levantando suavemente el conducto y su extremo de descarga. Desde entonces, éste será mantenido siempre sumergido en el hormigón fresco (aproximadamente 2.00 m). Cuando al mismo tiempo se empleen varias tolvas con tuberías verticales, todas ellas deberán alimentarse con hormigón simultánea y uniformemente.
La operación se conducirá en forma continua y sin interrupciones hasta terminar la colocación del hormigón.
Durante el hormigonado deberá sondearse periódicamente para constatar el avance del hormigón en la perforación. Esta operación deberá efectuarse obligatoriamente antes de retirar tramos del conducto de hormigón.
Si por cualquier motivo, durante el hormigonado del pilote el extremo inferior del conducto de descarga llegara a quedar fuera del hormigón o con penetración inferior a 1,50 m dentro del mismo, se dará el pilote por RECHAZADO.
Se deberá llevar permanentemente control y registro del volumen de hormigón colocado con el fin de comparar el volumen teórico de la excavación con el volumen real del hormigón colocado. Esto permitirá detectar cualquier anomalía en el perfil de la excavación.
Al finalizar el colado, el hormigón de la parte superior (que estuvo en contacto con la bentonita) deberá ser descartado hasta encontrar hormigón libre de impurezas. Para ello, se dejará escurrir el hormigón por la parte superior de la camisa (o una “ventana” realizada a nivel inferior del cabezal, para evitar el desmoche) hasta que la parte contaminada haya sido desalojada totalmente del pilote.
La temperatura mínima del hormigón en el momento de colocación será mayor que 4 ºC y la máxima de 35 ºC. Preferentemente, la temperatura del lodo bentonítico será mayor de 5 ºC y menor que 20 ºC en el momento de hormigonado.
Durante las operaciones de hormigonado se mantendrá un control permanente, mediante personal especializado, de todas las etapas de estos trabajos y, especialmente, de las características del hormigón, estanqueidad de la tubería, etc.
Se deberá prever la colocación de un encamisado que permita contener la perforación efectuada y el espacio entre el plano de trabajo y la cota de coronamiento del pilote. La misma, deberá quedar rellena de un material inerte que permita la circulación de equipos y no afecte a las armaduras en espera.
El hormigón deberá colocarse sin interrupciones para evitar el endurecimiento del hormigón previamente colocado, para lo cual se deberá asegurar la provisión de hormigón elaborado en planta en la cantidad suficiente para producir, sin interrupciones, el llenado de un pilote más el derrame del hormigón contaminado. En el caso de no poder cumplimentarse esa condición, la Inspección de Obras no autorizará el comienzo del llenado. Se verificará que el derrame del hormigón que se produce a través de la boca de pozo de los pilotes, asegure que la cabeza de éstos esté constituida por hormigón puro, no contaminada con el lodo bentonítico incorporado para estabilizar las paredes de la excavación no encamisada.
El Contratista respetará las cotas de fondo proyectadas que se indican en los planos.
DESMOCHE
El desmoche podrá iniciarse después de transcurridas 12 horas de la terminación de las
operaciones de llenado.
El Contratista podrá establecer su propia metodología mientras cumpla con las siguientes condiciones:
a-Los hierros principales no deberán doblarse ni separarse y quedarán contenidos dentro de la masa de hormigón de cabezales. Los estribos podrán retirarse.
b-Si se utilizara martillos neumáticos, se evitará golpear directamente sobre los hierros.
c-El desmoche deberá eliminar toda la zona que pudiera estar contaminada por el lodo bentonítico, aunque fuera necesario demoler por debajo del nivel inferior previsto para la estructura de vigas o cabezales.
CONTROL DE EJECUCIÓN Y LABORATORIO
CONTROL DE CALIDAD UNIFORMIDAD DE LOS HORMIGONES:
Ensayos Durante las Ejecuciones
Sobre el hormigón fresco y recién mezclado, se realizarán ensayos de rutina, en las oportunidades y formas que se indican más adelante o cuando, a su sólo juicio, lo disponga la Inspección de Obra.
Las tomas de muestra, se realizarán según lo indicado en el apartado 7.4.3
del reglamento CIRSOC 201.
Para el control de producción del hormigón fresco, se realizarán los ensayos de rutina que se especifican a continuación:
a-Asentamiento según Norma IRAM 1536.
b-Contenido de aire según Normas IRAM 1602 o IRAM 1562 (en caso de emplearse aditivo incorporador de aire).
c-Temperatura del hormigón fresco (en el momento de colocación en los encofrados).
Estos ensayos se realizarán con la frecuencia indicada en el Reglamento CIRSOC 201, articulo 7.4.4.
c-De esos mismos pastones, se tomarán muestras y se moldearán y ensayarán probetas cilíndricas normalizadas con el objeto de evaluar la resistencia potencial de rotura del hormigón empleado en la construcción de las fundaciones.
Después de extraída cada muestra de hormigón, se procederá a la homogeinización mediante un rápido remezclado a pala. Inmediatamente después se procederá al moldeo de las probetas de acuerdo a la norma IRAM 1524 y realización de otros ensayos que sea preciso ejecutar.
El curado de las probetas se realizará en las condiciones normalizadas de humedad y temperatura establecidas en la misma norma.
A los efectos de prever el número de muestras a extraer durante cada día de hormigonado, el Contratista, con 24 horas de anticipación, comunicará el plan a cumplirse en la fecha establecida.
El número de probetas a extraer será el especificado en las Tablas 11 y 12 del artículo 7.4.5.1 del CIRSOC 201, con un mínimo de tres probeta por cada pilote.
En el caso de que, previamente al ensayo de las probetas, se observase que una de ellas presenta signos evidentes de deficiencias de toma de muestras o de moldeo, al sólo juicio de la Inspección de Obra, la misma podrá ser descartada.
El ensayo de las probetas a compresión se realizará de acuerdo con lo establecido por la norma IRAM 1546.
La tercera parte de las probetas tomadas se ensayará a la edad de 7 días (cemento normal). Estas operaciones deberán contar con la aprobación de la Inspección de Obra.
El resto de las probetas serán ensayadas a la edad de 28 días El juzgamiento de la resistencia potencial de cada clase o tipo de hormigón se realizará de acuerdo con lo especificado en el artículo 6.6.3.11 del Reglamento CIRSOC 201.
Ensayos Posteriores a las Ejecuciones
Cuando las probetas moldeadas no arrojaran resultados satisfactorios, la Inspección podrá decidir la aceptación o rechazo de los pilotes, mediante la realización de ensayos no destructivos o de la extracción de testigos del hormigón endurecido.
Estos ensayos se realizarán siguiendo las prescripciones del Reglamento CIRSOC 201.
En el caso de que estos ensayos también dieran resultados negativos, se deberá proceder al reemplazo de las fundaciones respectivas.
La persistencia en la obtención de resultados defectuosos, será causal de la paralización de la construcción de fundaciones.
LABORATORIO:
La contratista deberá disponer de personal y elementos necesarios para ensayos, extracción de muestras y trabajos en laboratorio. El laboratorio de ensayos será provisto por el Municipio con personal calificado y la Contratista deberá proveer del personal que la inspección solicite para los trabajos respectivos en Laboratorio.
RELACIÓN AGUA / CEMENTO
La razón agua/cemento en masa se establecerá de acuerdo a las disposiciones de la sección 6.6.3.9. del CIRSOC 201, pero no deberá ser mayor a 0,45.
CONSISTENCIA DEL HORMIGÓN
La consistencia del hormigón a emplear en cada uno de los distintos tipos de elementos estructurales será establecida de acuerdo al CIRSOC 201 sección 6.6.3.10.
En caso de hormigones colocados bajo agua o bajo mezclas de agua y bentonita rige el artículo 6.6.5.7 del CIRSOC 201-84.
La cantidad de agua de mezclado del hormigón deberá ser suficiente
para producir una mezcla del hormigón que pueda ser colocada apropiadamente sin sufrir segregación, y que pueda ser compactada con los métodos de vibración especificados para darle la requerida densidad, impermeabilidad y suavidad a la superficie de hormigón terminada.
La consistencia del hormigón fresco deberá ser determinada por el ensayo de asentamiento (IRAM 1536).
La consistencia deberá ser uniforme de pastón a pastón con una tolerancia de +- 1,5cm. Cualquier diferencia mayor a la tolerancia indicada en la medida del asentamiento del hormigón es motivo de rechazo y no será empleado en la estructura.
AIRE INTENCIONALMENTE INCORPORADO
En caso de los hormigones tengan aire intencionalmente incorporado, el contenido será establecido de acuerdo al CIRSOC 201 sección 6.6.3.8.
ENSAYOS EN HORMIGONES
ENSAYOS PREVIOS
Para comprobar que con la dosificación propuesta se alcanza la resistencia característica prevista se realizaran los ensayos previos indicados en el CIRSOC 201 y en esta especificación.
Se deberá proveer muestras de los materiales y realizar los controles y ensayos correspondientes de acuerdo a lo reglamentado en el CIRSOC 201, ASTM C31, ASTM C39, ASTM C138, ASTM C143, ASTM C172, ASTM C 173, ASTM C192, ASTM C231.
ENSAYOS DE CONTROL
Siempre que no se especifique otra cosa en los planos o documentos del proyecto, para el control del hormigón se tomara las indicaciones del reglamento CIRSOC 201.
Se comprobará la calidad de los hormigones que realmente han sido colocado en la obra a lo largo de la ejecución de la misma realizándose los ensayos de control de calidad indicados en el reglamento CIRSOC 201.
Al efecto de realizar el Control de Calidad y uniformidad del hormigón, se deberán extraer las siguientes cantidades mínimas de muestras para cada tipo de hormigón:
N° de pastones por día	N° de muestras a extraer
P =1	3 x 1
2 < P < 5	2 x 2
6 < P < 10	2 x 3
11 < P < 20	2 x 4

Sobre cada muestra se moldearan, al menos, 3 probetas. Se considerara como resultado de un ensayo al promedio de las resistencias de las dos probetas ensayadas.
Sobre cada muestra extraída se realizaran los siguientes ensayos:
Densidad del hormigón fresco	IRAM 1562.
Contenido de aire del hormigón	IRAM 1602 o 1511.
Asentamiento Medio	IRAM 1666.
Densidad de mortero	IRAM 1666.
Resistencia a rotura a compresión a las edades de 7 y 28 días de por lo menos tres (3) probetas por muestra para cada edad de ensayo	IRAM 1524.
Si la resistencia característica del hormigón no alcanza la mínima exigida, el hormigón quedara rechazado y se procederá a su sustitución.

GENERALIDADES
CONSIDERACIONES VARIAS
 En lo que respecta a hormigón y armaduras, control de ejecución, errores de replanteo y desviaciones se deberán tener en cuenta la presente especificación que cubre la provisión y ejecución de pilotes de hormigón armado.
Se utilizará herramientas especialmente diseñadas para la limpieza de las paredes de la perforación antes del hormigonado para evitar que puedan quedar superficies lisas y que disminuyan el rozamiento lateral.
Se llevará un programa de perforación y hormigonado para no crear interferencias entre pilotes ejecutados con hormigón en proceso de curado y pilotes para ejecutar a fin de evitar que el soporte lateral del hormigón se pierda al perforar un pilote al lado de otro con hormigón fresco. El hormigón fluido del fuste del primer pilote, se desplaza hacia el terreno desprendido en el fuste del segundo pudiendo mover la armadura y creando cavidades.
Se evitará el transito cerca de un pilote recién hormigonado. En este caso el pilote se ha ejecutado correctamente pero estando a un el hormigón sin la resistencia suficiente, al desplazarse maquinaria pesada incluso la misma pilotera, por la superficie de trabajo, se deforma lateralmente la cabeza del pilote.
Llevar una correcta fluencia de hormigón a través de la tubería de hormigonado. Dado que el ascenso de la tubería de hormigonado por encima de la superficie de hormigón, accidentalmente o por obstrucción, lo que puede acarrear la segregación del hormigón en el cuerpo del pilote, o una entrada importante de flujo de agua a través del estrato permeable, provocando una discontinuidad en el pilote.
Se tendrá sumo cuidado con la baja trabajabilidad del hormigón o fraguado demasiado rápido, o tiempo excesivo entre fabricación del hormigón y colocación en la perforación.
LIMPIEZA DEL TERRENO
El contratista deberá retirar del predio de la obra los fragmentos de desmoches, restos de encofrado y demás residuos producidos durante la ejecución de la obra. Además la nivelación y terminación de las superficies donde estuvieron operando con sus equipos, piletas de lodos, transportes y personal, quedara razonablemente lisa, compacta y sin cambios irregulares. Es la que se obtiene ordinariamente de la pasada de una moto niveladora, topadora o equipo especifico que se utilice en la tarea específica de movimiento de suelos.
El contratista deberá retirar los lodos bentonítico utilizados, así como el suelo producto de la excavación y realizar la limpieza de los piletones de bentonita, trasladándolo fuera del predio, restituyendo el suelo con suelo seleccionado A4 compactándose al 98%. Proctor Modificado.
CONTROLES POSCONSTRUCTIVOS
Se debe verificar la ejecución e instalación de los pilotes mediante ensayos, que permitan controlar los siguientes aspectos:
Continuidad del pilote, es decir, verificar que no haya cortes de hormigonado o discontinuidad en el hormigón.
Variaciones de sección, a efectos de asegurar que no haya reducción es excesivas.
Longitud del pilote, para comprobar que la real no difiere de la de cálculo
a fin de verificar los valores reales del diámetro nominal, la longitud total del pilote.
A tal efecto, deberán realizarse los siguientes ensayos sobre los pilotes: Cross Hole sobre el 5 % del total de los pilotes.
Se deberán ensayar la siguiente cantidad de pilotes de acuerdo a las estructuras que componen el espigón:
Cabezales de la pasarela de 2 pilotes 1cada 8 cabezales: cantidad 4 pilotes.
Cabezales de la pasarela de 4 pilotes: cantidad un pilote en cada cabezal, cantidad 4 pilotes.
2 pilotes por cada Dolphin: cantidad 8 pilotes.
2 pilotes por cada torre de amarre: cantidad 8 pilotes.
2 pilotes en la plataforma de operaciones: cantidad 4 pilotes.
Ensayos de Integridad (PIT) sobre el 95% restante.
ENSAYO DE INTEGRIDAD (PIT)
El método de ensayo seguirá los principios establecidos por la ASTM D5882 (del año 2007).
- Controlar la continuidad geométrico-estructural de los pilotes y compararla con los requisitos establecidos en el Proyecto. Asimismo, deberá suministrar una identificación precoz de los pilotes estructuralmente defectuosos e indicará la capacidad de los mismos para transferir las solicitaciones de servicio. El ensayo debe ser realizado utilizando la técnica eco sónica mediante la aplicación de una onda de bajo nivel de deformación en la cabeza del pilote, de acuerdo a lo establecido en “Guías Prácticas para la Selección, Diseño e Instalación de Pilotes”, Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE), 1984, ítem 5.2.7. Ensayo de Integridad.
Durante el desarrollo de los trabajos de auscultación se guardaran todas las medidas de seguridad necesarias para evitar cualquier tipo de accidente de acuerdo a la normativa de Seguridad aplicable en el emplazamiento.
No se iniciará el ensayo hasta pasados al menos 7 días desde el hormigonado del pilote o hasta que el hormigón alcance al menos el 75 % de su resistencia característica, lo que primero ocurra.
La cabeza del pilote debe ser accesible, sin agua y limpia de hormigón suelto, suelo y razonablemente plana. Si la cabeza del pilote está contaminada, se eliminará la parte superior hasta alcanzar el hormigón sano.
El sensor se debe unir firmemente a la cabeza del pilote con elementos apropiados y no junto al borde del pilote. El sensor (acelerómetro) se dispondrá para pilotes de diámetro mayor a 50 cm como mínimo en tres lugares del pilote. Por cada uno de los tres puntos se efectuarán como mínimo 3 golpes, los resultados en cada punto deberán ser promediados entre sí y a su vez se realizará el promedio sobre el total de mediciones para establecer el resultado del ensayo.
El impacto debe ser aplicado a una distancia del acelerómetro menor de 300 mm y de forma axial al pilote.
PARA CADA PILOTE ENSAYADO SE REPORTARÁ LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
- Identificación del proyecto.
- Identificación del pilote, (numeración, localización, etc.).
- Fecha y método de ejecución del pilote.
- Geometría del pilote construido, volumen total de hormigón, diámetro, longitud, armadura, etc.
- Fecha del ensayo.
- Nombre del ensayo realizado al pilote.
- Cualquier otra observación relevante.
- Descripción de los defectos observados en el pilote: fisuras, coqueras, etc.; y descripción de la situación de la cabeza del pilote.

EN EL INFORME SE	DEBERÁ REPORTAR LASIGUIENTE INFORMACIÓN:
- Descripción del equipo empleado para los ensayos (acelerómetros y demás equipos).
- Representación gráfica de las mediciones registradas de movimiento a lo largo del tiempo tras la aplicación del impacto.
- Velocidad de onda del pilote ensayado y explicación de cómo se ha obtenido.
- Método usado para la evaluación de resultados.
- Información acerca de la integridad del pilote: Normal, Pobre, Muy Pobre.

ENSAYO CROSS HOLE – ASTM D6760-08
El objetivo de este ensayo es controlar y garantizar la continuidad geométrica estructural de los pilotes, indicando la capacidad de los mismos para transferir las solicitaciones de servicio y suministrando una identificación de los pilotes estructuralmente defectuosos.
Este ensayo será de tipo “no destructivo” y no deberá requerir de instalaciones especiales.
Debe ser realizado utilizando la técnica eco sónica mediante la ampliación de una onda de bajo nivel de deformación de la cabeza del pilote, de acuerdo con la norma ASTM D 5882 (2007).
El ensayo deberá realizarse como mínimo 7 días después del hormigonado a efectos de permitir un adecuado endurecimiento. En cada ensayo se deberán obtener como mínimo 3 diagramas de “Velocidad- Profundidad”. Si los resultados del ensayo indicaran la presencia de grietas transversales, el pilote deberá ser cargado en forma estática y ensayada nuevamente. Su aceptación o rechazo dependerá de la evaluación de los resultados.
Los ensayos deberán realizarse con anterioridad a los trabajos de armado y hormigonado de cabezales y de cualquier otro tipo de estructura que interfiera con los pilotes a ensayar.
Características del ensayo:
Este método permitirá identificar zonas de debilidad o deterioro del hormigón a lo largo del pilote. Se utilizará una frecuencia entre 50 y 60 Khz para medir el tiempo de tránsito de las ondas. Una sonda transmisora y una receptora de ondas ultrasónicas serán bajadas a través de una tubería colocada en el interior del pilote.
Para ello se dejarán tres tubos metálicos F-24 de 4 cm de diámetro, cerrado en el extremo inferior y con tapa removible en el extremo superior en los pilote de diámetro menor a 100 cm; y 4 tubos metálicos F-24 de 4 cm o, en los casos en que el diámetro esté entre 100 y 140 cm. de diámetro, los cuales se fijarán a la armadura del pilote y que posteriormente
 se llenarán de agua para facilitar la prueba. Se deberá colocar los tubos en el 20% de los pilotes y se ensayará el 5% de los mismos según indique la inspección, si alguno resultase observado, la Inspección de acuerdo a la evaluación que realice de la falla fijará la cantidad de ensayos a realizar pudiendo solicitar que se ensaye la totalidad de los pilotes preparados completándose el 20%.
Los pilotes a preparar para realizar el ensayo serán aquellos que sean los más comprometidos de acuerdo a su posición de carga. Previo a la construcción de los mismos debe acordarse con la Inspección los pilotes a preparar en cada caso.
El equipo de medición consiste en un transmisor y un receptor, los que se colocarán cercanos al pilote. El transmisor emitirá pulsos ultrasónicos de manera periódica, que son recibidos por el receptor, el que mide el tiempo de tránsito de la onda desde el transmisor y su intensidad.
Si el hormigón del pilote es uniforme y está en buen estado, el tiempo de tránsito a lo largo de la estructura se igualará a la velocidad de propagación, en cambio si el pilote estuviese deteriorado en algún sector, ambos tiempos serán disímiles.
Los procedimientos de aplicación de esta técnica están basados en las normas ASTM D 6760-08 y la AFNOR NF P94-160-1.
El ensayo podrá realizarse como mínimo a los 7 días de hormigonado el pilote. Se elevará un informe preliminar de los resultados a las 48Hs de ejecutado el ensayo y dentro de la semana siguiente el informe final conteniendo como mínimo:
- INTRODUCCIÓN
- MÉTODO DE ENSAYO
- EQUIPOS PARA ENSAYOS
- CRITERIO DE EVALUACIÓN
- IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE EFECTOS
En resumen para la ejecución de esta pieza la Contratista deberá arbitrar los medios necesarios y suficientes para asegura la efectividad estructural del 100% , por consiguiente analizara en su informe a presentar previa ejecución de la obra las pautas a tener en cuenta para la ejecución de esta importante pieza estructural.

5-Viga transversal V1
Una vez que los pilotes y columnas estén a nivel bajo viga se procederá a la preparación de encofrado de viga transversal con la armadura según cálculo y la ubicación de armadura de columna dentro de la viga según detalle de plano.
La ubicación de armadura estará acorde a los planos respetando la ubicación de cada posición y doblado de las mismas de acuerdo a las buenas reglas del arte.
No se admitirán armaduras cortadas o añadidas u empalmadas en esta pieza en la armadura .
Los recubrimientos para este caso serán de 3,5cm arbitrando los medios necesarios y suficientes para asegurar los mismos. La sección transversal de la misma será de altura 40cm, y un ancho de 60cm.
En estas vigas se deberán dejar los conectores o armadura adicional según plano a fin de asegurar la unión entre viga transversal V1 y viga de borde Vc.
Estos conectores serán cuatro barras de A-420MPa de diámetro 10mm con detalle de doblado según plano que quedaran a la espera de construcción de viga de borde Vc y losa.
De idéntica manera se dejaran conectores descriptos en plano en aquellos sectores de unión entre losa y viga transversal V1 que no se localices las juntas de expansión, a fin de asegurar la unión o anclaje entre losa y viga transversal V1, y serán barras de
A-420MPa de diámetro 8mm cada 20cm con el detalle de doblado según plano, quedando a la espera de construcción de losa a fin de asegurar la unión losa –viga.
El Contratista deberá arbitrar los medios necesarios y suficientes para que el hormigón de la pieza no presente oquedades o nidos de abejas, en caso de presencia de estas se ordenara la inmediata demolición de la misma, y su reposición.
El hormigón a utilizar será tipo H-25MPa y el acero de primera calidad A-420MPa.

6-Viga V2 continua en cabecera
Las vigas V2, es la vigas del sector de cabecera continua de dos tramos.
Una vez que los pilotes y columnas estén a nivel bajo viga V2 se procederá a la preparación de encofrado de viga transversal con la armadura según cálculo y la ubicación de armadura de columna dentro de la viga según detalle de plano.
La ubicación de armadura estará acorde a los planos respetando la ubicación de cada posición y doblado de las mismas de acuerdo a las buenas reglas del arte.
No se admitirán armaduras cortadas o añadidas en la armadura .
Para la armadura de columna- vigas se deberá tener en cuenta losa detalles de planos a fin de garantizar los empalmes
Los recubrimientos para este caso serán de 3,5cm arbitrando los medios necesarios y suficientes para asegurar los mismos. La sección transversal de la misma será de altura 40cm, y un ancho de 40cm.
En estas vigas se deberán dejar los conectores o armadura adicional según plano a fin de asegurar la unión entre viga transversal V2 y viga de borde Vc con 4 conectores de Ø10mm A-420Mpa
De idéntica manera se deberá dejar en las vigas V2 los conectores entre esta viga y losa para asegurar el anclaje de losa y viga de referencia con 1Ø8mm c 20cm.
 El Contratista deberá arbitrar los medios necesarios y suficientes para que el hormigón de la pieza no presente oquedades o nidos de abejas, en caso de presencia de estas se ordenara la inmediata demolición y su reposición.
El hormigón a utilizar será tipo H-25MPa y el acero de primera calidad A-420MPa.

7- Viga V3 en cabecera
Las vigas V3, es la vigas del sector de cabecera de un tramo de espigón,
Una vez que los pilotes y columnas estén a nivel bajo viga V3 se procederá a la preparación de encofrado de viga transversal con la armadura según cálculo y la ubicación de armadura de columna dentro de la viga según detalle de plano.
La ubicación de armadura estará acorde a los planos respetando la ubicación de cada posición y doblado de las mismas de acuerdo a las buenas reglas del arte.
No se admitirán armaduras cortadas o añadidas en la armadura .
Para la armadura de columna vigas se deberá tener en cuenta losa detalles de planos a fin de garantizar los empalmes
Los recubrimientos para este caso serán de 3,5cm arbitrando los medios necesarios y suficientes para asegurar los mismos. La sección transversal de la misma será de altura 40cm, y un ancho de 40cm.
En estas vigas se deberán dejar los conectores o armadura adicional según plano a fin de asegurar la unión entre viga transversal V2 y viga de borde Vc con 4 conectores de Ø10mm A-420Mpa
De idéntica manera se deberá dejar en las vigas V2 los conectores entre esta viga y losa para asegurar el anclaje de losa y viga de referencia con 1Ø8mm c 20cm.
El contratista deberá arbitrar los medios necesarios y suficientes para que el hormigón de la pieza no presente oquedades o nidos de abejas, en caso de presencia de estas se ordenara la inmediata demolición, y reposición de la misma.
El hormigón a utilizar será tipo H-25MPa y el acero de primera calidad A-420MPa.

8-Viga de borde o perimetral continua Vc.
Esta viga es la que une los pórticos transversales y las losas de la estructura en general oficiando de tapa para cubrir perimetralmente todo el espigón y se hormigonara en oportunidad de hormigonado de losa a fin de que estas dos piezas estructurales losa y viga queden monolíticamente unidas..
La ubicación de armadura estará acorde a los planos respetando la localización de cada posición y doblado de las mismas de acuerdo a las buenas reglas del arte.
No se admitirán armaduras cortadas o añadidas en las barras de acero.
Los recubrimientos para este caso serán de 3,0cm arbitrando los medios necesarios y suficientes para asegurar los mismos. La sección transversal de la misma será de altura 15cm, y un ancho de 80cm.
En situaciones de encuentros de vigas Vc y losas de escalera se deberán respetar la unión descripta en plano entre la transición de losa de escalera, losa o tablero de espigón y viga continua o de borde Vc.
Para este sector de transición entre unión de las tres piezas se deberán arbitrar los medios de llenado de hormigón de tal manera que se realicen las tres piezas en una sola colada de hormigón minimizando las fisuras por juntas constructivas.
De idéntica manera se deberá tener especial cuidado con las cañería de electricidad y cajas la colocación de las mismas con la armadura.
La armadura de 4 conectores Ø10mm de vigas V1, V2, V3 que estarán en espera a fin quedar dentro de la estructura de hormigón de la viga VC.
De idéntica manera irán conectada la viga Vc con losa con armadura de conexión de 1Ø8mm c25cm de acuerdo al detalle de plano.
El Contratista deberá arbitrar los medios necesarios y suficientes para que el hormigón de la pieza no presente oquedades o nidos de abejas, en caso de presencia de estas se ordenara la inmediata demolición, y reposición.
El hormigón a utilizar será tipo H-25MPa y el acero de primera calidad A-420MPa.

9-Losa de viguetas pretensadas.
La losa será de viguetas pretensadas tipo Tensolite o similar de primera calidad , y estarán dispuestas de manera doble vigueta apareadas en toda la superficie de espigón apoyadas en las vigas construidas en espera V1, V2, V3.
 Se colocaran las viguetas según lo descripto y se completaran los vanos con ladrillos de poliestireno expandido de densidad 20kg/m³ de altura 17cm.
Una vez colocadas las viguetas y ladrillos se procederá a realizar el encofrado de viga Vc. perimetral con su armadura según cálculo y detalles como así también las
armaduras de conexión entre losa y viga Vc.
 Así mismo quedaran los conectores en el sector de losa y viga transversal V1, y vigas de cabecera V2, y V3 con los conectores de Ø8mm c 20cm según detalle en plano.
Posteriormente se colocara la malla cima de Ø6mm 15cm x 15cm separadas en ambas direcciones.
Se deberá proveer y colocar los insertos de acero común que será el apoyo y conexión de columnas de alumbrado a colocar con chapas de acero común de 40cmx40cm x 0,6cm con anclajes según planos.
Los anclajes serán de acero común con la geometría según plano con soldadura con cordón de espesor 4mm de manera perimetral a la barra de 16mm de anclaje.
Este inserto deberá estar pintado de dos manos de pintura antioxido epoxi y dos manos de pintura epoxídica previa colocación
Se deberá proveer cajas de conexión de pvc reforzadas de 21cmx21cm x 3,2mm de espesor con altura a definir en obra y tapa estanca de acero inoxidable y cañería de pvc de diámetro 50mm x3,2mm de espesor, que portara los conductores de energía eléctrica.
Se deberá tener especial cuidado con las cañería de electricidad y cajas de acceso eléctrico a columnas que irán distribuidas según plano, y serán de PVC reforzado 3,2mm con tapa estanca de acero inoxidable.
Así mismo se deberá respetar las armaduras de losas y la ubicación de cajas eléctricas con respecto a la armadura, como además los insertos o chapas de acero en espera para colocación posterior de columna de alumbrado.
Con referencia al apuntalamiento de losa se presentara un informe y cálculo de estructura de apuntalamiento a fin de estudiar y su posterior aprobación si correspondiere, por la dirección de obras
Seguidamente se realizaran los trabajos de hormigonado con hormigón h-25MPa en un espesor de 6cm en toda la superficie de losa.
Se deberá realizar al momento de la ejecución de las vigas V1 transversales que al momento de la ejecución de la misma se realice en el eje de la misma un sobre nivel de hormigón de 3cm a fin de la colocación de las viguetas quede la losa con un desnivel de 3.0 cm en su superficie a fin de que evacue los líquidos de lluvia residuales, como se indica en planos.
 Con referencia a las losas de cabecera se deberá necesarios de materializar los niveles de parte superior de vigas en cabeceras a fin de que cuando se coloquen las viguetas y losa de 6cm queden las pendientes para la evacuación de líquidos el superficie de cabecera como se indica en planos.
La terminación de la superficie de losa será a fratras sin rebordes ni alteraciones superficiales y volumétricas a la vista.
La losa tendrán juntas de expansión o dilatación como así también las vigas de borde que acompañaran a las losas a fin de permitir la expansión producida por gradiente térmico y se trataran según detalle de plano.
Una vez finalizada la tarea de hormigonado de losas y vigas perimetrales o de borde Vc. se terminara la superficie fratasada con terminación lisa sin rebordes ni imperfecciones a la vista , se realizara el curado con membrana impermeable tipo antisol o similar a fin de garantizar el fraguado de la misma según las buenas reglas del arte.
En los sectores que se indican en plano de ubicación de columnas de iluminación se deberán dejar una superficie de 0.4m x 0.4m sin ladrillo de poliestireno a fin de colocar armadura adicional según indicación y se hormigonara todo el espesor con la colocación de inserto de acero quedando a la espera para la colocación de luminaria que estará soldada según detalle.

10- Escaleras de acceso a espigón de hormigón armado.
El acceso desde la losa de espigón a laguna se realizara en los sectores asignados en plano de ubicación de escaleras de hormigón armado que estarán unidas en la losa y viga perimetral y el lecho de laguna con anclaje según detalle.
 Esta estructura será de alzadas de 18cm con pedadas de 25cm, losa de espesor 15cm y ancho de la misma de 2m con armadura según calculo y detalle adjunto.
Con referencia al anclaje en lecho de laguna se respetara dimensiones según plano, y se arbitraran los medios para el hormigonado en presencia de agua en superficie o sustrato, siendo el hormigón h-25MPa y acero de primera calidad A-420MPa.
Ver detalles en planos.
El tratamiento de la superficie de alzadas y pedadas serán terminadas al fratás sin rebordes superficiales y de volumen.

11-Juntas de dilatación.
Estas juntas son las encargadas de tomar los movimientos de expansión de las losas por diferencia térmica y dilatación de estructura, y estarán localizadas en losas y vigas de borde Vc en un espesor de 3.0cm.
 Las mismas estarán ubicadas en todo el ancho de losa y se ubicaran según detalle de plano y la distancia máxima ente ellas será de 20m.
La junta se ubicara en todo el espesor de la losa a fin de que los movimientos que experimenten las mismas no generen roturas por exceso de tensiones.
Al momento de hormigonado de losas se colocara en toda la superficie transversal de losa y viga Vc un separador de 3cm de poliestireno expandido de alta densidad.
Al momento de realización de junta este poliestireno será retirado y se pintara con pintura asfáltica las paredes de hormigón de las losas a dilatar.
 Posteriormente se verterá el asfalto modificado en dicha junta a temperatura que permita el llenado de junta cuidando esencialmente que la temperatura de calentamiento del asfalto modificado no experimente modificaciones nocivas. Para el mismo.
Terminada esta tarea se procederá al emprolijamiento de la superficie superior de losa y junta.

12- Cañeria para instalación eléctrica y cajas de acceso.
El contratista deberá proveer la cañería que portara la instalación eléctrica de diámetro 50mm de PVC 3,2mm con cajas para acceso en cada columnas y cajas de distribución eléctrica dispuestas cada 20m según planos de pvc de espesor 3,2mm con tapa estanca de acero inoxidable.
Esta cañería se colocara dentro de losa siendo su distribución según muestra el plano, respetando curvas suaves a los accesos a cajas de futuras columnas y cajas de distribución.
Se deberá dejar dentro de la cañería colocada un alambre galvanizado de 2mm a fin de posibilitar al momento del tendido eléctrico el transporte en esa cañería de los conductores eléctricos futuros.
El tapado de hormigón en cañería no será inferior a 2cm en ningún caso lo que deberá arbitrarse para el momento de colado de hormigón que la cañería no experimente ascensos respetando el espesor de recubrimiento descripto.
Las cajas que se ubicaran en cada columna de acuerdo a plano será de pc reforzada de 3,2mm de espesor con tapa estanca de acero inoxidable.

13-Demolición de estructuras existentes retiro y traslado.
El contratista deberá arbitrar los medios y materializara la demolición de columnas, vigas y losa existente. La contratista presentara un plan de demolición y equipo a utilizar a fin de ser evaluados por la inspección de obras y su posterior aprobación si correspondiere.
Esta estructura la inspección de obras cuando proyecta la construcción de estructura nueva considero utilizar la estructura existente a fin de agilizar los trabajos y de acuerdo a las condiciones de bordes que se presenten al momento de la ejecución de los ítems desarrollados dado el entorno del proyecto.
Es por ello que el contratista deberá presentar la ingeniería de desarrollo de nueva estructura que será estudiada y posteriormente aprobada de acuerdo a las condiciones presentadas.
La inspección de obras podrá desestimar la ingeniería de desarrollo presentada si considerara que no cumple con las expectativas del proyecto y la contratista deberá volver a realizar nueva ingeniería.
Una vez que fuere aprobada la ingeniería de desarrollo de la estructura y sus ítems se podrá iniciar la demolición , retiro y traslado de la estructura existente que se deberá realizar de manera ordenada, tomando las precauciones en este ítems de no dañar estructura nueva.
Así mismo el Contratista en caso de que ocurriese algún tipo de accidente a la estructura en construcción deberá reponer íntegramente la estructura dañada prestando especial atención que la reconstrucción de la misma no presente a corto plazo patologías de orden constructivas.
El retiro de la misma se realizara con equipo de empresa acorde a las necesidades y se trasladara a un sector de la ciudad que la inspección de obras designe a una distancia no superior a 5km

14- Construcción de base de suelo cemento de espesor 12cm y rampa de acceso de hormigón simple de espesor 12cm.
El contratista deberá realizar la demolición y retiro de cualquier elemento que se encuentre en el sector a materializar la rampa de acceso a espigón que sea nocivo para dicha base o cambiar el suelo existente en caso de que la inspección de obras se lo indique. A posteriori se procederá a la incorporación de cemento CPC-40MPa al 10% en peso de suelo seleccionado , será distribuido con pulvimixer o equipo aceptado por la inspección de obras siendo el espesor resultante de esta estructura a un espesor no inferior a 12cm.
Se incorporara humedad optima a la masa se suelo cemento mezclada se perfilara y compactara con rodillo neumático a fin de terminar su compactación.
Con referencia a la compactación del mismo se deberá realizar con medios mecánicos e capas no superior a 20cm y deberá garantizar una densidad mínima del 95% del Proctor Standart con humedad óptima.
Para la realización de curado se regara con camión regador o equipo regador con bomba y manguera de manera de mantener durante 7dias humedecida la base.
Pasado el tiempo de curado se realizara el moldeo del sector a hormigonar y se procederá a hormigonar en las dimensiones de ancho y longitud descriptas en planos con un espesor de 12cm, dicho espesor no se aceptara ninguna tolerancia en menos.
El hormigón a utilizar será tipo H-25MPa y se colocara y distribuirá con un asentamiento no superior a 5cm.
El pavimento tendrá en toda su longitud dos juntas de dilatación que serán transversales al acceso, una al inicio y otra al final en sector de contacto con estructura de espigón.
Longitudinalmente se le practicara una junta de retracción de fragüe ubicada en el eje de losa, cortada con aserradora de espesor 5mm y profundidad no inferior a 4,5cm.
Transversalmente se materializaran juntas de retracción de idéntica manera a las longitudinales. Dispuestas cada 2,5m en el desarrollo de acceso.
La junta de dilatación tendrá un espesor de 2cm en todo el espesor de hormigón (12cm), que será tomada en todo su volumen con material asfaltico polimerizado para juntas en todo su volumen previa limpieza y retiro de materiales que no pertenezcan a la junta.
Para las juntas de retracción una vez aserrado se limpiara con agua a presión el polvo residual de corte, y una vez seca se practicara el llenado de la misma con material asfaltico polimerizado en todo su volumen.
La juntas de retracción se trataran de idéntica forma que las de dilatación o expansión con material bituminoso corregido en todo el volumen de la junta.
Posteriormente se cortara con elemento filoso los sobrantes de juntas sobre pavimento.
El corte de pavimento se deberá realizar a las 24hrs de hormigonada la losa a fin de evitar fisuras inesperadas por retracción. En caso de ocurrir fisuras fuera de los lugares acerrados de deberá demoler, levantar las losas que intervengan las fisuras y reconstruir las mismas.
De igual manera se adoptara este criterio de demolición y reconstrucción en caso de que los parámetros de resistencia características producto de roturas de probetas normalizadas sea inferior a 25MPa.

15-Tabiques de cierre en rampa de acceso
Con referencia a los bordes de losa y la transición de cuña entre losa y bordes de suelo se deberá materializar con un cierre vertical a ambos costados de la losa de acceso de manera de cerrar los tímpanos o cunas a cada lado de losa .
Esta estructura será de hormigón armado con armadura con Ø6mm cada 15cm en ambas direcciones y estará incorporada a losa de acceso de manera que al momento de materializar el hormigonado de losa se realice el de cuna de cierre a fin de garantizar una sola pieza de hormigón sin juntas constructivas.
Estos cierres tendrán un espesor de 15cm y la armadura está ubicada en el centro del espesor de tabique.
El hormigón a utilizar será h-25MPa y acero A-420MPa.
16- Limpieza de obra.
La Contratista deberá realizar durante y al final de la obra limpieza de todo el sector de obra, retirando cualquier elemento, maquinarias, herramientas, materiales sobrantes, etc. como así también las instalaciones del obrador.
Así mismo deberán dar de baja en la prestataria de energía eléctrica y entregar el medidor de energía provisto por la empresa Eden S.A.
, los cuales serán analizados,17- Planificación de obra
El Contratista deberá presentar al inicio de las obras una planificación de las obra a realizar de cada rubro y la ingeniería a aplicar en cada uno de ellos, cálculos estructurales de apuntalamientos, etc. que serán verificados y aprobados posteriormente si correspondiere su aprobación por la Dirección de Obras que se apoyara en todo el proceso de la obra de acuerdo a las buenas reglas del arte de construcción, previo al inicio de los trabajos.

18- Control de materiales
El Contratista presentara previo el inicio de los trabajos la presentación de dosificaciones a utilizar en el hormigón elaborado, procedencia de acero a utilizar, membranas de curado, como así también muestra de materiales que intervendrán para la ejecución de todos los rubros de cada ítems para su aprobación.

19- El Contratista deberá presentar
El Contratista deberá presentar.
1. Presentación al inicio de obra de método de Apuntalamiento y cálculo del mismo asegurando un apuntalamiento con coeficiente de seguridad bajo su responsabilidad.
2. Presentación al inicio de los trabajos método constructivo de fundaciones y estructura detallando cada uno de los ítems y sub ítems a desarrollar a fin de ser evaluados por la Inspección de Obras y su aprobación.
3. Presentación al finalización de los trabajos el Contratista deberá presentar un re cálculo de estructura definitivo según obra y control de figuraciones de acuerdo normativa vigente a fin de asegurar la vida útil de estructura., como así también un juego de planos de obra terminada con los detalles de armadura y carpinterías en formato papel y soporte magnético.
4. Todas las presentaciones estarán firmadas por el Contratista y su Representante técnico bajo su responsabilidad.

20-Normativas a cumplir
NORMAS DE APLICACIÓN
INSTITUCIÓN	NÚMERO	TÍTULO
CIRSOC	201 - 1984	Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado (y sus Anexos).
CIRSOC	253	Hormigones de Cemento Portland Métodos de Ensayo.

INSTITUCIÓN	NÚMERO	TÍTULO
IRAM	1554:1983	Hormigón de cemento portland. Método de / determinación de la penetración de agua a presión en el hormigón endurecido.
IRAM	50000 / 50001	Tipos de Cementos.
IRAM	1505/87	Agregados- Análisis granulométrico
IRAM	1512/68	Agregado fino natural para Hormigón de cemento
IRAM	1524/82	Hormigón de Cemento Portland Preparación y Curado de Probetas para Ensayo
IRAM	1525/85	Agregados- Ensayo de durabilidad.
IRAM	1531/90	Agregados Gruesos Para Hormigones de Cemento Portland.
IRAM	1532/56	Agregados Gruesos- Ensayo de Desgaste “Los Ángeles”.
IRAM	1534/85	Hormigones - Preparación de Probetas
IRAM	1536/78	Hormigón Seco de Cemento Portland Método de Ensayo de la Consistencia con Tronco de Cono
IRAM	1540/86	Agregados - Método de determinación del / material fino
IRAM	1541/91	Hormigón de Cemento Portland - (H. Fresco) Muestreo.
IRAM	1562/78	Hormigón Fresco de Cemento Portland Método de Determinación de la Densidad.
IRAM	1601/86	Agua Para Morteros y Hormigones de / Cemento Portland.
IRAM	1602/88	Hormigón de Cemento Portland -Método para Determinación del Contenido de Aire.
IRAM	1615/73	Cemento Portland- Método de ensayo de falso fragüe.
IRAM	1644/67	Agregados gruesos para Hormigones / Método de ensayo de partículas blandas.
IRAM	1649/68	Agregados para Hormigones / Examen petrográfico
IRAM	1663-/86	Aditivos Para Hormigones
ASTM	C150	Cemento Portland- Método de ensayo de falso fragüe
IRAM-IAS	U-500-06/89	Mallas de Alambres de Acero Soldados para / Hormigón Armado.
IRAM-IAS	U-500-26/89	Alambres de Acero Lisos o Conformados para Hormigón Armado
IRAM-IAS	U-500-91/87	Barras de Acero Conformadas y Alambres de Acero para Hormigón Armado - Ensayo de Doblado.
IRAM-IAS	U-500-502/89	Barras de Acero Lisas, de Sección Circular, para Hormigón Armado.

21- Discrepancias.
En situación que la Contratista no entienda los planos, planos de detalles, pliego de bases y condiciones etc. El Contratista deberá escuchar, obedecer y realizar las órdenes impartidas por la Inspección de Obras.

22-Plazo de obra
Para la obra de referencia se ha cuantificado el plazo de obra en 365 días corridos.

        Junín Octubre 2021

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUNIN